Отчет

об исполнении работ и услуг по договору от 01.10.2013г. №32/тсж

дом № 32 по ул.Белинского

| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата заполнения |  | 29.03.24 г. г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода |  | 01.01.23 г. |
| 3 | Дата конца отчетного периода |  | 31.12.23 г. |

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию общего имущества:

| 4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | Руб. | 997 618 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | - переплата потребителями | руб. | - |
| 6 | - задолженность потребителей | руб. | 997 618 |
| 7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию в том числе: | Руб. | 4 327 439 (1 564 857- нежилые пристроенные помещения) |
| 8 | - содержание инженерного оборудования коммуникаций в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | Руб. | 1 664 495 572 244 |
| 9 | - работы по санитарному состоянию дома и уборке придомовой территории в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | Руб. | 1 706 304 545 151 |
| 10 | - работы административного характера в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | Руб. | 956 640 447 462 |
| 11 | Получено денежных средств, в т.ч. | Руб. | 4 387 422 |
| 12 | - денежных средств от потребителей | Руб. | 4 387 422 |
| 13 | - целевых взносов от потребителей | Руб. | - |
| 14 | - субсидий | Руб. | - |
| 15 | - денежных средств от использования общего имущества | Руб. | - |
| 16 | - прочие поступления | Руб. | - |
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков (расходы будущих периодов) | Руб. | - 213 910 |
| 18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб | 937 635 |
| 19 | - переплата потребителей | Руб. | - |
| 20 | - задолженность потребителей | Руб. | 937 635 |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде:

| № | Наименование работы (услуги) | Стоимость работ (услуги), руб | Периодичность выполнения работы/Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 (21) | 3 (22) | 4 (23) |
| Содержание инженерного оборудования и коммуникаций |
| 1 | Обход и осмотр инженерных коммуникаций отопления, холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 151 374 66 425 | Постоянно/ ООО«ТАИТА» |
| 2 | Контроль параметров воды (давление, температура) -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 86 030 37 751 | Постоянно/ ООО «ТАИТА» |
| 3 | Обслуживание насосной повысительной станции холодной воды -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 113 192 49 670 | Ежемесячно/ ООО«ТАИТА»/ Подрядная организация |
| 4 | Съем показаний с коллективных приборов учета коммунальных ресурсов -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 30 000 6 000 | Ежемесячно/ ООО «ТАИТА»/ Подрядная организация |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 120 000 52 657 | Круглосуточно/ ООО «ТАИТА» |
| 6 | Обслуживание ИТП -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 67 628 29 676 | Ежемесячно/ Подрядная организация |
| 7 | Замена ламп, светильников в подъездах | 46 872 | По мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 8 | Замена ламп, светильников в насосной, подвале, тех.этаже -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 6 632 2 910 | По мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 9 | Периодические испытания электроустановки на сопротивление изоляции -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 14 260 6 257 | 1 раз в 3 года/ Подрядная организация |
| 10 | Ремонт наружной ливневой канализации | 71 690 | По мере необходимости/ Подрядная организация |
| 11 | Промывка и опрессовка системы отопления - в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 240 000 110 000 | 1 раз в год/ ООО «ТАИТА» |
| 12 | Работы по заявкам собственников -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 110 380 8 705 | Постоянно/ ООО «ТАИТА» |
| 13 | Контроль наличия фаз, проверка исправности коллективных приборов учета электроэнергии -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 55 200 24 222 | По мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 14 | Пуско-наладочные работы при пуске тепла -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 158 917 69 734 | 1 раз в год/ ООО «ТАИТА» |
| 15 | Промывка риданов ИТП механическая -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 14 800 6 494 | 1 раз в год/по мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 16 | Ревизия этажных электрощитов (протяжка контактов) | 36 600 | 1 раз в 6 месяцев/ ООО «ТАИТА» |
| 17 | Осмотр и обслуживание электрошкафов (протяжка винтовых и болтовых соединений, замена плавких вставок в распределительных щитах) -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 68 530 30 071 | Постоянно/ ООО «ТАИТА» |
| 18 | Замена участка трубы системы ГВС в подвале -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 15 275 6 703 | По мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 19 | Замена неисправной запорной арматуры на магистральных трубопроводах систем отопления , ГВС, ХВС -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 46 208 20 276 | По мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 20 | Замена неисправной запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС и отопления , замена «сгона» на системе ХВС (подъезд №6) | 36 800 | По мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 21 | Восстановление фановой трубы в чердачном помещении | 13 020 | По мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 22 | Приобретение расходных материалов -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 161 087 44 693 | По мере необходимости |
| Работы по санитарному состоянию дома и уборке придомовой территории |
| 1 | Уборка придомовой территории, в т.ч. механизированная -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 757 682 332 446 | 6 раз в неделю/ ООО «ТАИТА» |
| 2 | Уборка лестничных клеток, в т. ч. генеральная | 229 868 | 2 раза в неделю/ 1 раз в год/ ООО «ТАИТА» |
| 3 | Уборка и содержание контейнерной площадки -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 69 450 36 898 | 6 раз в неделю/по мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 4 | Уборка помещений насосной станции, тех.этажа. -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 19 530 8 570 | 1 раз в год/ ООО «ТАИТА» |
| 5 | Выкашивание газонов на детской площадке -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 13 020 5 713 | По мере необходимости в летний период/ ООО «ТАИТА» |
| 6 | Уборка чердачного помещения | 6 510 | 1 раз в год/по мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 7 | Осмотр придомовой территории и дома, контроль вывоза ТБО -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 171 994 75 473 | Постоянно/ ООО «ТАИТА» |
| 8 | Очистка кровли от снега и наледи (работы в рамках тарифа на «Содержание» выполнялись до 30.06.2023г.) | 164 372 | По мере необходимости/ Подрядная организация |
| 9 | Ремонт мест протечек на верхних этажах МОП | 15 358 | По мере необходимости/ Подрядная организация |
| 10 | Ремонт входных групп (окраска стен, дверей) | 39 525 | По мере необходимости/ Подрядная организация |
| 11 | Ремонт лестницы 1-я стилабатная часть | 19 100 | По мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 12 | Окраска бордюров и пирамидок -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 26 040 11 426 | 1 раз в год/ ООО «ТАИТА» |
| 13 | Окраска ограждений на 1 и 2 стилабатной частях | 13 020 | 1 раз в год/ ООО «ТАИТА» |
| 14 | Окраска сигнальных столбиков ( затраты на пристроенные нежилые помещения) | 3 900 | 1 раз в год/ ООО «ТАИТА» |
| 15 | Восстановление подшива (софиты) кровли сайдингом по наружному периметру | 15 000 | По мере необходимости/ Подрядная организация |
| 16 | Приобретение и установка скамейки подъезд №3 | 4 300 | По заявлению/ ООО «ТАИТА» |
| 17 | Ремонт кровли | 182 467 | По заявлению/ Подрядная организация |
| 18 | Окраска ограждения детской площадки, мелкий ремонт детской площадки -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 17 114 7 509 | 1 раз в год / по мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 19 | Кронирование кустов и деревьев на детской площадке -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 13 020 5 713 | По мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 20 | Оформление выходов из подъездов к НГ | 7 900 | 1 раз в год/ ООО «ТАИТА» |
| 21 | Приобретение материалов, инструментов, инвентаря -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 131 044 57 503 | По мере необходимости |
| Работы административного характера |
| 1 | Ведение спец счета по капитальному ремонту -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 117 180 69 700 | Постоянно/ ООО «ТАИТА» |
| 2 | Зарплата председателя ТСЖ с налогами (услуга в рамках тарифа на «Содержание» оказывалась до 30.06.2023г.) -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 174 207 76 444 | Ежемесячно/ ООО «ТАИТА» |
| 3 | Ведение лицевых счетов, расчет и выставление квитанций за ЖКУ -в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 189 000 91 844 | Постоянно/ ООО «ТАИТА» |
| 4 | Паспортный учет, выдача справок | 34 570 | Постоянно/ ООО «ТАИТА» |
| 5 | Размещение информации в ГИС ЖКХ - в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 24 000 10 531 | Ежемесячно/ Подрядная организация |
| 6 | Оплата услуг за сдачу бух.отчетности ТСЖ - в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 12 000 5 265 | 1 раз в год/ ООО «ТАИТА» |
| 7 | Расходы на проведение общих собраний | 3 018 | 1 раз в год/ ООО «ТАИТА» |
| 8 | Претензионная и исковая работа с должниками - в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 84 350 54 000 | Постоянно/ ООО «ТАИТА» |
| 9 | Подготовка паспорта готовности дома к отопительному сезону - в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 18 000 7 898 | 1 раз в год/ ООО «ТАИТА» |
| 10 | Составление актов осмотра общего имущества (сезонные), составление комиссионных актов по заявлениям собственников - в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 67 749 29 729 | 2 раза в год/ по мере необходимости ООО «ТАИТА» |
| 11 | Составление писем и обращений в вышестоящие организации, контролирующие и административные органы, ресурсоснабжающие организации, составление отчетности для ГЖИ и тд - в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 125 310 54 987 | По мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 12 | Взаимодействие с АО «Теплоэнерго» по вопросам функционирования ИТП. - в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 40 074 17 585 | Постоянно/ ООО «ТАИТА» |
| 13 | Расходы, связанные с обучением персонала - в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 12 000 5 265 | По мере необходимости/ ООО «ТАИТА» |
| 14 | Расходы, связанные с обслуживанием программных продуктов, банковских услуг, приобретение канц.товаров, обслуж-е орг.техники, услуги связи и интернета - в том числе затраты на пристроенные нежилые помещения | 55 182 24 214 | Ежемесячно/ ООО «ТАИТА» |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

| 24 | Количество поступивших претензий | ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Количество удовлетворенных претензий | ед. |  |
| 26 | Количество претензий в удовлетворении которых отказано | ед. | - |
| 27 | Сумма произведенного перерасчета | ед. | - |

Общая информация по предъявленным коммунальным и прочим услугам:

| 28 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | Руб. | 527 209 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | - переплата потребителями | Руб. | - |
| 30 | - задолженность потребителей | Руб. | 527 209 |
| 31 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | Руб. | 808 142 |
| 32 | - переплата потребителями | Руб. | - |
| 33 | - задолженность потребителей | Руб. | 808 142 |

Информация о предоставленных коммунальных услугах и прочих услугах:

| 34 | Вывоз снега |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: |  | - |
| 36 | Задолженность на начало года | Руб. | 249 103 |
| 37 | Начислено потребителям | Руб. | 404 361 |
| 38 | Оплачено потребителями | Руб. | 471 944 |
| 39 | Задолженность потребителей | Руб. | 181 521 |
| 40 | Начислено поставщиком | Руб. | 405 000 |
| 41 | Оплачено поставщику | Руб. | 405 000 |
| 42 | Задолженность перед обслуживающей организацией на конец отчетного периода | Руб. | 182 159 |
| 43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику | Руб. | 0 |

| 44 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: |  |  |
| 46 | Задолженность на начало года | Руб. | 109 395 |
| 47 | Начислено потребителям | Руб. | 557 289 |
| 48 | Оплачено потребителями | Руб. | 624 817 |
| 49 | Задолженность потребителей | Руб. | 41 867 |
| 50 | Начислено поставщиком | Руб. | 557 289 |
| 51 | Оплачено поставщику | Руб. | 557 289 |
| 52 | Задолженность перед обслуживающей организацией на конец отчетного периода | Руб. | 41 867 |
| 53 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику | Руб. | 0 |

| 54 | Горячее водоснабжение СОИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: |  |  |
| 56 | Задолженность на начало года | Руб | 0 |
| 57 | Начислено потребителям | Руб. | 4 057 |
| 58 | Оплачено потребителями | Руб. | 3 061 |
| 59 | Задолженность потребителей | Руб. | 995 |
| 60 | Начислено поставщиком | Руб. | 4 599 |
| 61 | Оплачено поставщику | Руб. | 4 599 |
| 62 | Задолженность перед обслуживающей организацией на конец отчетного периода | Руб. | 1 537 |
| 63 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику | Руб. | 0 |

| 64 | Электроэнергия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: |  |  |
| 66 | Задолженность на начало года | руб | 168 711 |
| 67 | Начислено потребителям | Руб. | 1 252 605 |
| 68 | Оплачено потребителями | Руб. | 1 204 273 |
| 69 | Задолженность потребителей | Руб. | 217 043 |
| 70 | Начислено поставщиком | Руб. | 1 546 130 |
| 71 | Оплачено поставщику | Руб. | 1 546 130 |
| 72 | Задолженность перед обслуживающей организацией на конец отчетного периода | Руб. | 510 568 |
| 73 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику | Руб. | 0 |

| 74 | Вознаграждение председателю с 01.07.2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: |  |  |
| 76 | Задолженность на начало года | Руб. | 0 |
| 77 | Начислено собственникам | Руб. | 234 609 |
| 78 | Оплачено собственниками | Руб. | 162 597 |
| 79 | Задолженность собственников | Руб. | 72 011 |
| 80 | Начислено председателю с учетом налогов на з/пл | Руб. | 234 609 |
| 81 | Выплачено председателю с учетом налогов на з/пл | Руб. | 234 609 |
| 82 | Задолженность | Руб. | 0 |
| 83 | Суммы пени и штрафов | Руб. | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальным услуг:

| 84 | Количество поступивших претензий | ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | Количество удовлетворенных претензий | ед.. |  |
| 86 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | - |
| 87 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | - |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| 88 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 89 | Направлено исковых заявлений | ед. | 10 |
| 90 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | Руб. |  |